## Campanha-01-Seca
nome_parametro | unidade_medida | vmp_357_cl1_min | vmp_357_cl1_max | vmp_357_cl2_min | vmp_357_cl2_max | vmp_amonia_dinamico | SAM_01 | SAM_02 | SAM_03 | SAM_04 | SAM_05 | SAM_08 | SAM_09 | SAM_10 | SAM_11 | SAM_12 | SAM_13 | SAM_15 | SAM_16 | SAM_17 | SAM_18 | SAM_19 | SAM_20 | SAM_21 | SAM_25
Alumínio Dissolvido | mg/L | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Arsênio Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Cádmio Total | mg/L | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Chumbo Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Clorofila A | µg/L | [5 empty] | 2.51 | 0.55 | 0.55 | 7.43 | 2.51 | 3.33 | 0.55 | 1.69 | 0.84 | 0.55 | 0.87 | 2.51 | 0.55 | 0.87 | 0.85 | 1.68 | 0.55 | 0.55 | 0.87
Cobre Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0068 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Coliformes Termotolerantes por tubos múltiplos - NMP | NMP/100mL | [5 empty] | 23 | 79 | 110 | 170 | 1600 | 17 | 13 | 350 | 130 | 1600 | 6.8 | 1.8 | 110 | 1.8 | 240 | 9.3 | 4 | 170 | 49
Condutividade Elétrica | mg/L | [5 empty] | 16.3 | 32 | 18.7 | 16.6 | 15.7 | 94 | 88.6 | 102.5 | 36.7 | 98.4 | 172.8 | 106.3 | 61.5 | 64.8 | 12.9 | 77.6 | 22.1 | 105.3 | 15.6
Cor Verdadeira | mg.Pt/L | [5 empty] | 5 | 10 | 5 | 8.54 | 22.43 | 29.01 | 16.58 | 11.46 | 12.93 | 27.55 | 13.66 | 13.66 | 34.86 | 26.82 | 11.46 | 19.51 | 7.08 | 8.54 | 6.34
Cromo Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Demanda Bioquímica de Oxigênio | mg/L | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Demanda Química de Oxigênio | mg/L | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Escherichia coli por tubos múltiplos (substrato enzimático) – NMP | NMP/100mL | [5 empty] | 2 | 79 | 27 | 170 | 920 | 17 | 13 | 350 | 130 | 49 | 4 | 1.8 | 17 | 1.8 | 240 | 4 | 110 | 70 | 49
Ferro Dissolvido | mg/L | [5 empty] | 0.8094 | 0.5032 | 0.1679 | 0.516 | 0.3518 | 1.3804 | 0.3079 | 0.2864 | 0.8503 | 0.8911 | 0.2077 | 0.0918 | 0.1276 | 0.2448 | 0.4818 | 0.2637 | 0.2464 | 1.0902 | 0.1692
Fósforo Total | mg/L | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01
Manganês Dissolvido | mg/L | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Níquel Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Nitrato | mg/L | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nitrogênio Amoniacal | mg/L | bar: SAM_01 to SAM_25
Nitrogênio Total | mg/L | [5 empty] | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 2.6 | 1.75 | 2.25 | 1.75 | 1.63 | 1.51 | 2.66 | 2.14 | 1.74 | 1.52 | 1.71 | 1.54 | 1.69 | 1.74 | 1.57 | 1.57
Oxigênio Dissolvido In Situ | mg/L | [5 empty] | 7.88 | 9.6 | 8.72 | 8.56 | 7.56 | 4.2 | 8.54 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 8.4 | 9.02 | 9.4 | 10.7 | 10.2 | 9.2 | 9.6 | 5.56 | 10.4
pH In Situ
Sólidos Dissolvidos Totais | mg/L | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 56 | 57 | 50 | 25 | 48 | 61 | 37 | 30 | 38 | 25 | 32 | 25 | 28 | 25
Sólidos Totais | mg/L | [5 empty] | 57 | 25 | 68 | 46 | 41 | 60 | 66 | 68 | 25 | 53 | 70 | 40 | 40 | 66 | 25 | 33 | 25 | 67 | 25
Sulfato Total | mg/L | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Surfactantes | mg/L | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Temperatura da Amostra - in situ | ºC | [5 empty] | 15.7 | 18.5 | 18.6 | 16.3 | 17.4 | 23.1 | 23.9 | 24.8 | 17.7 | 22.1 | 19.4 | 23.7 | 17.4 | 20.9 | 18.3 | 17.5 | 18.1 | 19.8 | 17.1
Turbidez | NTU | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.19 | 4.02 | 2 | 2 | 3.29 | 2.47 | 2 | 2 | 2.16 | 2.57 | 3.29 | 2 | 2.36 | 2.26 | 2
Zinco Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0114 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0145 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0066 | 0.0127 | 0.0141 | 0.005

## Campanha-02-Chuva
nome_parametro | unidade_medida | vmp_357_cl1_min | vmp_357_cl1_max | vmp_357_cl2_min | vmp_357_cl2_max | vmp_amonia_dinamico | SAM_01 | SAM_02 | SAM_03 | SAM_04 | SAM_05 | SAM_06 | SAM_07 | SAM_08 | SAM_09 | SAM_10 | SAM_11 | SAM_12 | SAM_13 | SAM_14 | SAM_15 | SAM_16 | SAM_17 | SAM_18 | SAM_19 | SAM_20 | SAM_21 | SAM_23 | SAM_24 | SAM_25 | SAM_26
Demanda Bioquímica de Oxigênio | mg/L | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Demanda Química de Oxigênio | mg/L | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Sólidos Dissolvidos Totais | mg/L | [5 empty] | 25 | 27 | 25 | 25 | 48 | 48 | 62 | 39 | 44 | 43 | 29 | 64 | 63 | 44 | 35 | 25 | 29 | 25 | 90 | 25 | 25 | 42 | 59 | 25 | 55
Turbidez | NTU | [5 empty] | 4.32 | 2 | 2 | 10.32 | 46.81 | 2.05 | 5.88 | 2 | 11.25 | 17.04 | 4.33 | 2.98 | 2 | 32.86 | 21.59 | 2 | 2.78 | 4.43 | 2 | 2.26 | 2.26 | 2 | 12.39 | 3.09 | 42.37
Sólidos Totais | mg/L | [5 empty] | 89 | 176 | 25 | 64 | 276 | 50 | 106 | 78 | 148 | 74 | 31 | 66 | 74 | 56 | 53 | 32 | 40 | 39 | 103 | 25 | 170 | 46 | 69 | 27 | 97
Ferro Dissolvido | mg/L | [5 empty] | 3.724 | 1.4504 | 0.6845 | 1.716 | 1.6878 | 0.8964 | 0.8409 | 0.8467 | 0.924 | 1.0315 | 2.4198 | 0.7983 | 0.8587 | 0.2395 | 0.1581 | 0.6253 | 0.6121 | 1.8453 | 0.5468 | 0.5961 | 1.177 | 0.5781 | 0.18 | 0.7265 | 6.9619
Alumínio Dissolvido | mg/L | [5 empty] | 0.05 | 0.114 | 0.05 | 0.05 | 0.6736 | 0.09 | 0.1342 | 0.05 | 0.1665 | 0.3558 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0875 | 0.1718 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1501 | 0.05 | 0.0935 | 0.6605
Manganês Dissolvido | mg/L | [5 empty] | 0.0085 | 0.206 | 0.005 | 0.1313 | 0.0374 | 0.018 | 0.033 | 0.0143 | 0.0233 | 0.0203 | 0.0148 | 0.0587 | 0.0193 | 0.0173 | 0.0115 | 0.0071 | 0.0115 | 0.0122 | 0.0457 | 0.005 | 0.005 | 0.0294 | 0.008 | 0.0182 | 0.0503
Arsênio Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Cobre Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Níquel Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0172 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Cádmio Total | mg/L | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Chumbo Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Cromo Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Coliformes Termotolerantes por tubos múltiplos - NMP | NMP/100mL | [5 empty] | 170 | 920 | 1600 | 1600 | 1600 | 2 | 920 | 49 | 240 | 540 | 49 | 1600 | 540 | 130 | 350 | 240 | 240 | 1600 | 1600 | 49 | 1600 | 1600 | 31 | 540 | 240
Escherichia coli por tubos múltiplos (substrato enzimático) – NMP | NMP/100mL | [5 empty] | 1.8 | 540 | 110 | 350 | 1600 | 1.8 | 70 | 1.8 | 1.8 | 110 | 9.3 | 23 | 33 | 33 | 350 | 23 | 17 | 13 | 920 | 6.1 | 17 | 1.8 | 23 | 130 | 23
Clorofila A | µg/L | [5 empty] | 0.55 | 0.88 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 1.67 | 1.68 | 0.81 | 0.87 | 0.55 | 1.69 | 2.48 | 0.55 | 2.49 | 0.87 | 1.69 | 0.85 | 2.51 | 1.68 | 0.55 | 0.55 | 4.98 | 1.68 | 2.49 | 4.96
Nitrogênio Total | mg/L | [5 empty] | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | 1.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.13
Fósforo Total | mg/L | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 19.79 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05
Nitrogênio Amoniacal | mg/L | bar: SAM_01 to SAM_26
Nitrato | mg/L | bar: SAM_01 to SAM_26
Surfactantes | mg/L | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Cor Verdadeira | mg.Pt/L | [5 empty] | 5 | 33.4 | 8.54 | 20.24 | 41.44 | 37.05 | 39.25 | 26.82 | 61.91 | 72.15 | 24.62 | 31.2 | 29.01 | 71.42 | 50.95 | 18.77 | 22.43 | 17.31 | 16.58 | 15.85 | 13.66 | 15.85 | 30.47 | 5.61 | 65.57
Zinco Total | mg/L | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0394 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0101 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Sulfato Total | mg/L | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Condutividade Elétrica | µS/cm | [5 empty] | 44 | 19 |  |  | 45.1 | 19 |  | 26.1 | 39 | 26.3 | 26.1 | 64.6 | 71.6 |  | 59.1 | 26.1 | 24.1 | 49.1 |  |  | 19 | 26.1 | 36.1 |  | 69.1
pH In Situ
Temperatura da Amostra - in situ | °C | [5 empty] | 22.4 | 20.1 | 21.9 | 21.4 | 21.5 | 22.9 | 21 | 22.1 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 23.1 | 24 | 26 | 22.9 | 25 | 27.1 | 24.1 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 23.1 | 23.4 | 21.9 | 26.5
Oxigênio Dissolvido In Situ | mg/L | [5 empty] | 8.2 | 8.9 | 9 | 7.5 | 8.9 | 7.2 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 6.1 | 9.6 | 7 | 6.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 3.4
Condutividade Elétrica