## Campanha-01-Seca
nome_parametro | unidade_medida | vmp_396_consumo_humano | vmp_396_dessedentacao_animal | vmp_396_irrigacao | vmp_396_recreacao | SAM-POÇO_01 | SAM-POÇO_03 | SAM-POÇO_04 | SAM-POÇO_05 | SAM-POÇO_06 | SAM-POÇO_07 | SAM-POÇO_08 | SAM-POÇO_09
Alumínio Total | µg/L |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Arsênio Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cádmio Total | µg/L |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chumbo Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cloretos | mg/L |  |  |  |  | 3 | 14.5 | 6.5 | 12 | 4.5 | 6 | 3.5 | 3.5
Cobre Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.3 | 5
Coliformes Termotolerantes por tubos múltiplos - NMP | NMP/100mL |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 33 | 33 | 1.8
Condutividade Elétrica | mg/L |  |  |  |  | 24.5 | 59.3 | 52.1 | 43.4 | 39.7 | 29.9 | 30.6 | 29.1
Cromo Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Dureza Total | mg/L |  |  |  |  | 20 | 329 | 370 | 225 | 10 | 99 | 95 | 6
Escherichia coli por tubos múltiplos (substrato enzimático) – NMP | NMP/100mL |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.8 | 6.8 | 1.8
Ferro Total | µg/L |  |  |  |  | 1526.5 | 50 | 3118.6 | 379.5 | 50 | 50 | 3066.8 | 50
Fósforo Total | µg/L |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 132 | 10
Manganês Total | µg/L |  |  |  |  | 30.9 | 5 | 505.1 | 170.5 | 5 | 14.4 | 1380 | 5
Mercúrio Total | µg/L |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Níquel Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Nitrato | mg/L |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
Nitrogênio Total | mg/L |  |  |  |  | 2.63 | 1.46 | 2.68 | 1.51 | 2.06 | 1.82 | 2.62 | 1.47
Oxigênio Dissolvido In Situ | mg/L |  |  |  |  | 4.6 | 5.68 | 6.67 | 5.2 | 8.56 | 5.88 | 6.78 | 5.7
pH In Situ
Sólidos Dissolvidos Totais | mg/L |  |  |  |  | 25 | 339 | 289 | 299 | 28 | 165 | 149 | 40
Temperatura da Amostra | ºC |  |  |  |  | 24.4 | 26 | 27.6 | 24.7 | 25.8 | 24.3 | 23.6 | 24.4
Turbidez | NTU |  |  |  |  | 7.01 | 2 | 15.59 | 2 | 2 | 2 | 7.43 | 2
Zinco Total | µg/L |  |  |  |  | 60.9 | 5 | 5 | 13.4 | 28.1 | 7.4 | 339.4 | 5

## Campanha-02-Chuva
nome_parametro | unidade_medida | vmp_396_consumo_humano | vmp_396_dessedentacao_animal | vmp_396_irrigacao | vmp_396_recreacao | SAM-POÇO_01 | SAM-POÇO_03 | SAM-POÇO_04 | SAM-POÇO_05 | SAM-POÇO_06 | SAM-POÇO_07 | SAM-POÇO_08 | SAM-POÇO_09
Escherichia coli por tubos múltiplos (substrato enzimático) – NMP | NMP/100mL |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Coliformes Termotolerantes por tubos múltiplos - NMP | NMP/100mL |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 13 | 1.8 | 1.8 | 13 | 1.8 | 1.8
Nitrogênio Total | mg/L |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 1 | 1 | 3.82
Nitrato | mg/L |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Fósforo Total | µg/L |  |  |  |  | 10 | 10 | 286.6 | 395.4 | 412.3 | 10 | 42.3 | 10
Ferro Total | µg/L |  |  |  |  | 1858.9 | 80 | 2990.5 | 450.4 | 397.9 | 50 | 1535.3 | 50
Alumínio Total | µg/L |  |  |  |  | 50 | 50 | 476 | 154.7 | 130 | 50 | 50 | 286.1
Manganês Total | µg/L |  |  |  |  | 70.3 | 5 | 12.9 | 5 | 5 | 8.1 | 97.9 | 5
Arsênio Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cobre Total | µg/L |  |  |  |  | 6.9 | 5 | 143.7 | 38.6 | 25.2 | 5 | 5 | 5
Níquel Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cádmio Total | µg/L |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chumbo Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cromo Total | µg/L |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Zinco Total | µg/L |  |  |  |  | 111.3 | 5 | 30.4 | 26.9 | 25.5 | 5 | 225.9 | 5
Mercúrio Total | µg/L |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez | NTU |  |  |  |  | 11.46 | 2 | 12.08 | 2 | 2 | 2 | 3.09 | 2
Dureza Total | mg/L |  |  |  |  | 20.15 | 372.81 | 282.13 | 167.26 | 6 | 86.65 | 79.6 | 12.09
Cloretos | mg/L |  |  |  |  | 2 | 13 | 6.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8.5
Sólidos Dissolvidos Totais | mg/L |  |  |  |  | 25 | 235 | 266 | 244 | 25 | 290 | 136 | 39